Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SP1S.ZN.: Č.J.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

SÚ/2057/10/HOZ SU/10/6664/HOI Hozdecká 481 366 302

i.hozdecka@mu.turnov.cz

DATUM:

19.10.2010

ROZHODNUTÍ

UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.4.2010 podal

Obec Karlovice, IČ 00275824, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Chodník Radvánovice

(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 100, 186 a pozemkové parcely 606 v PK ( 626 ), 629/9, 701, 752/1, 752/3, 753 v PK ( 753 ), 754/1, 764/1, 764/2, 829/1, 830 v katastrálním území

Karlovice.

Druh a účel umisťované stavby:

Stavba je členěna na objekty : chodník, stání osobních automobilů, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.

Chodník bude o šířce 1,5 m se zpevněnou povrchovou úpravou, ve dvou úsecích bude provedeno zúžení šířky na 1,10 resp. na 0,9 m .Ve staničení 0,000 - 0,020 je navrženo prodloužení stávajícího chodníku podél komunikace 1/35, posun stávajícího svodidla tak, aby šířka chodníku byla min. 0,9 m. Ve staničení 0,020 - 0,127 bude chodník o šířce 1,5 m. Ve staničení 0,135 je napojena spojka stávajícího chodníku ( délka 42,0 m šířka 1,0 - 1,5 m ). Podél chodníku bude provedena výměna oplocení včetně podezdívky na hranici parcely 184 v délce 23,0 m. V úseku staničení 0,170 - 0,370 je z prostorových důvodů zachována současná šířka komunikace. Ve staničení^ 0.370 -0,400 je zrušeno stávající podélné stání osobních automobilů - je přemístěno do prostoru školy.Ve staničení 0,383 - 0,407 bude provedena opěrná stěna o výšce 0,60 - 1,0 m ( materiál přírodní kámen, drátokoše ). V úseku 0,400 - 0.65 vede chodník o šířce 1,5 m s tím, že na hranici parcely 643/2 navrženo lokální zúžení na 0,9 m. V úseku 0,500 - 0,550 je navržena výšková úprava terénu mezi chodníkem a stávající opěrnou stěnou parc.č. 643/2 ( zásyp hutněným výkopem + zatravněním ), dojde pravděpodobně k částečnému zasypání dolní části stěny. V úseku 0,560 - 0,625 bude podél chodníku provedena výšková úprava terénu ( zásyp rýhy hutněným výkopkem + zatravnění ). V úseku 0,650 -0,677 je navržen chodník o šířce 1,10 m .V úseku 0,9 - 0,712 je navrženo vytvoření nástupního prostoru proti vstupu do areálu Šťastná země. Součástí objektu je : doplnění dílčích zpevněných ploch komunikaci přiléhajících k nově zřizovanému chodníku asfaltobeton ( skladba D ), výměna oplocení včetně podezdívky na hranici parcely 184 v délce 23,0 m ( výška 1,6 m ), opěrná stěna o výšce 0,6 - 1,0 m pod svahem proti domu čp. 47 ( pošta ), úprava otevřeného odvodňovacího koryta v délce cca 30 m ( staničení 0,720 ). Chodník bude ze zámkové dlažby.

Stání osobních automobilů - pro 3 osobní automobily je navrženo v násypu podél objektu čp. 47, je navržen záliv o šířce 2,0 m doplněný chodníkem podél objektu pošty. Násyp bude stabilizován opěrnou stěnou o výšce 2,5 m.

Veřejné osvětlení - stávající systém bude doplněn o dva sloupy v místě přechodů pro pěší. Napojení zemním kabelem ze stávajícího systému : staničení 0,127 ze stávajícího sloupu na parcele 701 a staničení 0,712 ze stávajícího sloupu na parcele 764/1. Rozvody budou z CYKY 4x10 uložené v zemi.

Dešťová kanalizace - je řešeno odvodnění těch ploch komunikace, které po zřízení chodníku nelze odvodnit stávajícím způsobem. Jsou využity stávající propustky po komunikacemi í 11/2823 a III/2824. Záliv u pošty bude odvodněn pomocí vpusti UV13 - voda bude odvedena pod tělesem chodníku ven z násypového svahu na parcele 629/9. Rady jednotný profil DN 400, napojení vpusti DN 200.

Umístění stavby na pozemku:

Dle situace „ návrh stavby „ v měřítku 1:500.

Určení prostorového řešení stavby:

Kabel veřejného osvětlení bude uložen v zemi v hloubce 1,0 m pod komunikací a obrubníkem; 0,7 m ve volném terénu a 0,4 m pod chodníkem. Dešťová kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 0,8 -1,2 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavební parcely 100, 186 a pozemkové parcely 606 v PK ( 626 ), 629/9, 701, 752/1, 752/3, 753 v PK ( 753 ), 754/1, 764/1, 764/2, 829/1, 830 v katastrálním území Karlovice.

II.   Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ situace návrh stavby „ , která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.

- Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.

- Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.

- Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.

- Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

- Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum . Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu vjehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog, výzkumu ( § 23 památkového zákona).

- Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.

- Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 6.8.08 pod čj. 94505/08/LIB/VVO a 94473/08/LIB/VV0, a to :

-   požadujeme zakreslení úložné sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., z dodaných mapových listů — do projektové dokumentace. Doplněnou projektovou dokumentaci včetně

technické zprávy požadujeme předložit ještě před podáním žádosti o stavební povolení na stavební úřad oddělení ochrany sítě Liberec. Kabely budou umístěny do chodníku mimo komunikaci a mimo obrubníky chodníku a jejich základy nebo v zeleném. Úložné vedení společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., nad kterým byla vyprojektována nová komunikace ( příjezd k domu nebo garáži ) nebo pojížděná plocha či parkoviště ( vjezd na stavbu mechanizací je nutné po dobu stavby ochránit např. položením silničních panelů ) je nutné uložit do chráničky s přesahem

- je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005 stanovený odstup od sdělovacích vedení a zařízení společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.Pokud dojde ke střetu s nadzemním vedením ( např. samonosné kabely na budově, skříňka rozvaděče apod. ) je nutné toto konzultovat s pracovníkem ochrany sítě Liberec. Kabely budou umístěny směrem do chodníku mimo komunikaci a mimo obrubníky chodníku a jejich základy nebo v zeleném. Případné kolize se zařízením komunikační sítě Telefónica 02 Czech Republic, a.s., musí být projednány, v rámci projektové dokumentace, s pracovníkem ochrany sítí Liberec. Před záhozem sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., požadujeme přizvat zástupce střediska ochrany sítí Sever, pracoviště Liberec ke kontrole staveniště před záhozem všech kabelů v naší správě

- trváme na dodržení min.vzdáleností od podzemních zařízení společnosti Telefónica 02 Czech, Republic, a.s., stanovených prostorovou normou ČSN 736005. Požadujeme, aby jednotlivá křížení inženýrských sítí úložnou síť společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Případné volně pronesené kabely ve výkopu budou vyvázány a ošetřeny proti poškození

- sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

- při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací ( dále PVSEK ) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací ( dále NVSEK ) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „ Prostorová úprava vedení technického vybavení „ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN „ a dále ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče „

- před započetím zemních prací zajistit vyznačení polohy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět

- v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme za povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní

- upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku -+ 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti

- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. , pověřeného ochranou sítě ( dále jen POS ). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS

- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

- v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability

- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához

- pomocná zařízení ( patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod. ), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena nebo přemístěna

- trasu PVSEK mimo vozovku není dovoleno přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí

- na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma ) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj

- manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m

- je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech. Kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK

- je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 9.6.2010 pod zn. 3292/10/131, a to:

- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř.ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm

- požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky ( komunikace ). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby

- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m

- pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora

- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu

- po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace ( zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít kjeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod ( a tím i komunikaci)

- při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet min.vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005

- před započetím stavby musí být v místech stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami

- stavební objekty ( včetně kanalizačních šachet, vpustí, vodoměrných šachet, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd. ) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu

- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie )

- stavební činnosti v ochran, pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení.Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření.Bez vytýčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí

- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození

- v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení ( vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)

- před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno

- plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

11.	Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ   Distribuce, a.s.,   Děčín ze dne 7.5.10   pod zn.
1027193962, a to :

- stavebník je povinen požádat o vytýčení tras kabelového vedení prostřednictvím zákaznické linky

- v případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytýčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu

- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktovat prosím naši poruchovou linku

- v žádném případě nesmí dojít k poškození zařízení vn a nn

- v prostoru nově vzniklých parkovišť předpokládáme, že dojde ke snížení krytí stávajících kabelových vedení vn a nn. Z tohoto důvodu požadujeme úpravu krytí stávajících kabelových vedení nebo provést jejich přeložení mimo nová parkoviště. Při přeložce a úpravě krytí bude postupováno podle zákona 458/2000 Sb. § 47. V případě zájmu o přeložku je nutné vyplnit a zaregistrovat u společnosti ČEZ Zákaznické služby, a.s., přiloženou žádost. Po zaregistrování žádosti bude vydáno stanovisko s navrženým technickým řešením přeložek

- při křížení nebo souběhu se zařízením distribuční soustavy je nutné dodržet příslušné vzdálenosti dle norem ČSN zejména 736005, 333301 a další.

12.	Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MU Turnov, ORM
dne 2.6.10 pod čj.spisu ORM/10/557,a to :

OŽP odpady :

odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby OZP ochrana přírody a krajiny :

-	stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na dotčených pozemcích a budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích :

- bod 4.2 - Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy

- bod 4.5 - Ochrana vegetačních ploch - vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m

- bod 4.6 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením - k ochraně před mechanickým poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny ) stavebními stroji a ostatními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (tj. plochu pod korunou stromu - tzn. okapová linie koruny - rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m

- bod 4.8 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - v kořenové zóně nebude prováděna navážka zeminy nebo jiného materiálu

- bod 4.9 - Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy - v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat

- bod 4.10 - Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam -v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů

- 4.12 - Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení - kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů

- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění

- k případnému kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného zaměřuje nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. Toto povolení bude vydáno před vydáním stavebního povolení.

13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES, který byl vydán ČEZ Distrubuce, a.s., Děčín dne 25.5.2010 pod zn. 1027401866, a to :

-	podmínky pro umístění stavby v ochranném pásmu :

•	zařízení. 35 kV :

stávající venkovní vedení vysokého napětí 35 kV vč. uzemňovací soustavy bude respektováno

stavbou ani jejím užíváním nám nesmí být omezen přístup a příjezd k našemu zařízení za účelem provádění údržby a oprav

veškerou činnost v blízkosti el.zařízení provádějte za dodržení ČSN 343108 ( bezpečnostní předpisy) křižovatka venkovního vedení 35 kV s novým chodníkem musí odpovídat YČSN 333301 a 736005

v místě křížení s venkovním vedením vn 35kV ( stožár č.2,3 - odbočka k TS č.SM-0878; stožár č.4,5 - úsek vedení VN593 ) musí být provedena zvýšená bezpečnost. Zvýšená bezpečnost je na uvedených stožárech provedena

•	zařízení — 1 kV :

stávající zemní kabelové vedení 1 kV a zemní kabelové vedení lkV vč.uzemňovací soustavy bude respektováno

stavbou ani jejím užíváním nám nesmí být omezen přístup a příjezd k našemu zařízení za účelem provádění údržby a oprav

veškerou činnost v blízkosti el.zařízení provádějte za dodržení ČSN 343108 ( bezpečnostní předpisy)

souběh a křížení chodníku s kabelovým vedením 1 kV musí odpovídat ČSN 333301, 736005

nový chodník musí být proveden tak, aby stávající stožáry venkovního vedení nn neohrožovaly bezpečnost a plynulost nového chodníku

-	podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech :

- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu

- při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je prováděcí subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození elektrického zařízení, zejména tím, že zajistí:

- uvědomění ČEZ, a.s., o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to pracovníkům ČEZ Distribuční služby, s.r.o., v Semilech

- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho stavem

- v ochranném pásmu EZ nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s.,

- každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ, a.s.,

- po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ a.s.,

- ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ DS s.r.o.

-	podmínky pro činnost v ochranném pásmu venkovního a kabelového vedení vysokého a nízkého napětí:

- stavební činností nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 333301 , k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů, nebo k poškození uzemnění

- veškerá činnost osob a mechanismů musí být prováděna v souladu s ČSN 343108. Práce s jeřábem jinými lanovými mechanizmy je v ochranném pásmu zakázána. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno. O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte min. 21 dní předem pracovníky ČEZ a.s.

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Českých radiokomunikací, a.s., Praha ze dne 26.5.2010 pod zn. ÚPTS/OS/57583/2010,ato :

-	při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že :

•	uvědomíte České radiokomunikace, a.s., nebo organizaci, která vydala toto vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu naší trasy jsou k dispozici u pracovníka firmy Vegacom, a.s.,

- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo na staveništi a jeho blízkém okolí. Vytýčení se objednejte u pracovníka firmy Vegacom, a.s.,

- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení ( zařízení)

- upozorní organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací

- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení ( zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky ( hloubící stroje, sbíječky apod.)

- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi ( např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.)

- nad telekomunikačním vedením ( zařízením ) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup

- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení ( zařízení ) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami

- dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka formy Vegacom, a.s., k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení ( zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 5 dní před požadovaným termínem

- zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními ( zařízeními ) byla dodržena ČSN 73 60 05 ( Prostorová úprava vedení technického vybavení), a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení ( zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření

- při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček ( betonové žlaby ) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace

- bez souhlasu Českých radiokomunikací, a.s., nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením ( zařízením )

- písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala vyjádření

- pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu ( zpevněné plochy, vjezdy atd. ), je investor povinen předat Českým radiokomunikacím, a.s., geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení ( zařízení ) včetně aktuálního polohopisu

- pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom, a.s., u níž je třeba práce objednat

- toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí ( stavebního povolení ) je nutno požádat České radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení

•	případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom.

15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO Semily ze dne 11.6.2010 pod zn. TSSM 4/10/Ks/l 83-4435, a to:

- bude dodrženo, že dle projektové dokumentace a vyjádření projektanta, nedojde při stavbě chodníku k zásahu do průjezdního profilu a nebudou změny šířkové poměry stávající komunikace

- veškerá činnost při zásazích v silničním tělese a pozemku bude prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/97 ( ve znění pozdějších předpisů ), kterou se provádí zákon č. 13/97 Sb. ( ve znění pozdějších předpisů ) o pozemních komunikacích

- po ukončení stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí provede investor, na základě geodetického zaměření, majetkoprávní vypořádání trvalého záboru pozemků na nový chodník dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí

- v dostatečně časovém předstihu před zahájením prací požádá investor písemně KSS LK, ÚTSO Semily o stanovení technických podmínek pro práce v silničním pozemku a MÚ Turnov, OD o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání. Podmínky KSS LK budou jeho součástí.

16.	Budou dodrženy připomínky z vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily, Dl ze dne 19.7.2010 pod
čj. KRPL-27877/ČJ-2010-181106, ato :

pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutné respektovat požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb z hlediska koncepce je nutné tvořit bezpečnou trasu pro chodce navazující na zastávky BUS a železniční stanici Hrubá Skála. Na silnici č.111/2823 by bylo vhodné vytvořit místo pro přecházení v souběžném směru se sil.č.I/35, přibližně proti motorestu „ U Marušky „

v místě navrženého přechodu pro chodce na silnici TII/2823, proti vstupu do areálu Šťastné země nelze dodržet max.délku přechodu a rozhledové poměry požadované dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Je proto nutné možnosti zřízení přechodu pro chodce v tomto prostoru důsledně prověřit ve stavebním řízení

z hlediska šířkového uspořádání považujeme za dostatečné upravit sil.č. III/2823 na kategorii S 7,0/50, příp. na S 6,5/50 v prostorově stísněných úsecích stávající zástavbou. Je nutné respektovat trasu těžší dopravy ve směru z 1/35 na Roudný.

17.	Budou dodrženy podmínky z vyjádření AQUA TURNOV, spol. s r.o., Turnov ze dne 5.5.10 pod zn.
Ka/Ce 10-006-06, ato :

- před zahájením stavebních prací objedná zhotovitel u naší společnosti vytýčení vodovodního zařízení v kontaktních místech, včetně vnějších vodovodních znaků

- stavbou nedojde k poškození veřejného vodovodu

- dotčené vnější znaky vodovodu budou upraveny do nové nivelety.

18.	Budou dodrženy připomínky z vyjádření NIPI ČR, a.s., KS LK Liberec ze dne 20.6.09 pod zn. 77/09,
a to :

- chodník musí být široký nejméně 1500 mm + bezpečnostní odstup od vozovky s max. příčným sklonem do 2%. Pouze v odůvodněných případech lze šířku průchodu snížit na 900 mm u technického vybavení a svislého dopravního značení

- chodníky v místech přechodů a míst pro přecházení musí mít snížený silniční obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce. Přechody musí být opatřeny podél sníženého obrubníku varovným pásem šíře 400 mm a rovnoběžně s osou přechodu doplněny i signálním pásem, který musí být spojen s vodící linií

- chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň chodníku, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku

- varovný pás bude u přechodu proveden v celé délce sníženého silničního obrubníku s výškou menší než 0,08 m, jedná se i o nájezdy k rodinným domům

- u značeného přechodu musí být doplněn vodící pás přechodu, protože je situován z oblouku a je delší než 8 m

- vzhledem k nestandardní a odůvodněné situaci, kdy je přechod umístěn v zatáčce a je delší než požadovaná vzdálenost 7 m, musí být na vozovce barevné kontrastní značení a upozornění na přechod v obou jízdních pruzích, včetně snížení rychlosti

- povrch nášlapných vrstev komunikací musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,6

- všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ( včetně zastávek ) musí odpovídat technickým předpisům a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 7

-	předložit projektovou dokumentaci k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb.

19.	Bude dodržena podmínka z vyjádření KÚ LK, OD ze dne 3.11.08 pod zn. OD 1024/2008-2/281/Ca,
a to :

-	další stupeň dokumentace nám bude předložen k odsouhlasení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. Námitky účastníků řízení nebyly podány.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - dále jen správní řád ) :

Obec Karlovice, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1.

Odůvodnění:

Dne 2.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na tomto jednání bylo zjištěno, že nejsou předloženy všechny doklady, a proto byl žadatel dne 2.4.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.10.2010.

V	průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva, práva chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Stanoviska sdělili: RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 30.7.08 ( dvě vyjádření ) a 9.6.10, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 31.7.08 ( dvě vyjádření), 7.5.10 a 25.5.10, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 6.8.08 ( dvě vyjádření ), AQUA TURNOV, spol. s r.o., dne 1.8.08 ( dvě vyjádření ) a 5.5.10, ČEZnet a.s., Děčín dne 1.8.08, Obec Karlovice dne 28.7.08, České radiokomunikace, a.s., Praha dne 26.5.10, KSS LK, ÚTSO Semily dne 11.6.10, MÚ Turnov, ORM dne 2.6.10, MÚ Turnov, OD dne 5.8.10, Policie ČR, Dl Semily dne 19.7.10, KÚ LK, OŽPZ dne 15.7.10, Miroslav Hnízdil dne 8.3.10 a 17.5.10, Dušan Trakal dne 20.5.10, ČR -SEI, Úl pro LK Liberec dne 12.5.10, ŘSD ČR, Správa Liberec dne 16.7.09, PF ČR, ÚP Liberec dne 1.7.09, Liberecký kraj dne 11.1.10, NIPI ČR, a.s., KS LK Liberec dne 20.6.09,KÚ LK, OD dne 3.11.08, Ing. Ladislav Brož dne 1.4.10, Jana Brožová dne 1.4.10.

Vydaná rozhodnutí:

• Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydal dne 5.8.2010 pod zn. Čj. OD/10/29244/KOM rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání silnic č. 111/2823 a č. NI/2824 v osadě Radvánovice v kú Karlovice z důvodu výstavby chodníku včetně umístění inženýrských sítí do silničního pozemku.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

V	řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel - Obec Karlovice,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Karlovice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : dotčené pozemkové parcely výše uvedenou stavbou - pozemkové parcely 752/3, 753 vPK ( 753 ), 629/9, 764/1, 754/1 a stavební parcela 186 vlastní žadatel - Obec Karlovice, pozemkové parcely 829/1 a 830 vlastní Liberecký kraj - Krajská správa silnic Libereckého kraje, pozemkovou parcelu 752/1 Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, pozemkovou parcelu 764/2 vlastní Česká republika - Pozemkový fond ČR, stavební parcelu 100 vlastní pan Miroslav Hnízdil, pozemkovou parcelu 701 vlastní pan Dušan Král a paní Jiřina Udržalová, pozemkovou parcelu 606 v PK ( 626 ) vlastní Ing. Ladislav Brož a Jana Brožová + správci technické infrastruktury ( správci inženýrských sítí, jejichž sítě se nacházejí v zájmovém území stavby a dojde ke styku s těmito sítěmi ) : RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.. České radiokomunikace, a.s.,

podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona - jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků a objektů : Dušan Trakal, Jiřina Udržalová, Liberecký kraj — Krajská správa silnic Libereckého kraje, Česká republika — Ředitelství ilnic a dálnic ČR, Jan Dědek, Milena Dědková, Jaroslava Kučerová, Zdeněk Brožek, Jaroslava Brožková, Ján Butor, Marta Butorová, Milan Cerha, Veronika Cerhová, Petra Mlejnková, Tereza Mlenková, Veronika Mlenková, Luboš Pěnička, Hana Pěničková, Petr Tusig, Jarmila Tausigová, Čeněk Karásek, Radoslava Karáskova, Václav Kolovratník, Jiřina Kolovratníková, Dr.Ing. Marek Obšil, Mgr. Hana Obšilová, Ing. Petr Pozler, Milada Pozlerová, Miloslav Lamač, Ing. Jan Valkoun CSc, Ing. Jan Zýka, Ing. Jana Zýková, Česká republika - Pozemkový fond České republiky, Tomovy parky s.r.o., Petr Procházka, Jaroslava Procházková, Rudolf Tuma, Eva Tůmová, Miroslav Hnízdil, Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Tomsa.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků : Účastníci řízení neuplatnily návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : Připomínky veřejnosti nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníků řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 92 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil, že tento záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyžadované ve schválené územně plánovací dokumentaci, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka :

Ing. Eva Zakouřilová vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

2 1 -10- 2010

Vyvěšeno dne:		Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :

- grafická příloha rozhodnutí Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.4.2010.

Obdrží:

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Obec Karlovice a město Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje, IC 70891508, venkova, zemědělství a životního prostředí, IDDS: c5kbvkw

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

ČR - Státní energetická inspekce, územní, inspektorát pro Liberecký kraj, náměstí Dr.E.Beneše 584/24,

poštovní sch, 460 01 Liberec 1